巩义市富源净水材料有限公司

检验单

编号：FY20240625

| 产品名称 | 聚氯化铝 | 产品性状 |  | 固体 | 颜色 |  | 黄色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | 29% | 本期产量 |  | 400吨 | 保质期 |  | 12个月 |
| 生产批号 | FY20240625 | 采样日期 |  | 2024年6月25日 | 检测日期 |  | 2024年6月25日 |
| 执行标准 | GB15892-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 计量单位 | 国标值 |  | 检测结果 |  |
| 1 | 氧化铝(AL2O3)的质量分数 |  | % | ≥29 |  | 29.83 |  |
| 2 | 盐基度 |  | % | 45-90 |  | 86 |  |
| 3 | 水不溶物 |  | % | ≤0.1 |  | 0.04 |  |
| 4 | PH值（10g/L水溶液） |  | --------- | 3.5--5.0 |  | 4.0 |  |
| 检测结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.如对本结果有疑问，请向本单位业务处查询，来电来函请注明报告编号。 2.本报告涂改无效。 |  |  |  |  |  |  |  |

巩义市富源净水材料有限公司

2024年6月25日